Obvody predspracovania signálov v DAQ systémoch

(signal conditioning)

Prenos signálov v analógovej forme => prienik rušenia

- Sieťové napätie a jeho vyššie harmonické vytvorené výkonovými meničmi.

- Rušenie spôsobené telekomunikačnými zariadeniami, (vysielačmi telvíznej a rádiovej siete, prenosnými rádiostanicami)

- Rušenie spôsobené výbojmi v nedokonalých izolantoch.

- Atmosferické výboje.

- Napätia spôsobené tepelným šumom, kontaktným napätím vyvolaným mechanickými vibráciami (biely Gaussov šum).

- Jednosmerný ofset a kolísanie prevádzkových napätí klimatickým pôsobením okolia (šum typu 1/f).

Interakcia s meracím obvodom:

- väzobnými kapacitami a indukčnosťami - zdroje rušiaceho elektromagnetického poľa

- galvanickými väzbami - spôsobené nedokonalým uzemnením jednotlivých častí meracieho reťazca

Potlačenie vplyvu rušiacich signálov na mieronosný informačný signál sa môže dosiahnuť:

- vhodným obvodovým riešením a konštrukčnou realizáciou systému zberu dát - tienením a vhodným uzemnením

  - Šumy:

Nízkofrekvenčný tepelný drift a kolísania pracovných napätí - šum s frekvenčnou charakteristikou 1/f (fialový šum).

Biely šum (Gaussovský) - všetky frekvenčné zložky s rovnakou pravdepodobnosťou

Výstrelový šum - polovodiče

- optimalizáciou procedúr spracovania signálu, napr. číslicová filtrácia.

# Vstupné zosilňovače

Náhradný model reálneho OZ					Prístrojový zosilňovač

## Zosilňovač s galvanickým oddelením

### Modulačný zosilňovač

Analógovo-číslicový prevod snímanej veličiny

Analógový multiplexer - základné parametre charakterizujúce multiplexer sú:

- Počet vstupov L.

- Pracovný rozsah vstupných napätí VMIN - VMAX.

- Hodnota odporu kanálu v zopnutom stave RON.

- Hodnota odporu kanálu v rozopnutom stave ROFF.

- Doba prepnutia TCOM. Je určený dobou za akú sa uzavrie prenos jedným kanálom a otvorí sa druhý.

- Prienik signálu U1 z jedného kanálu do druhého U2 vyjadrenú výrazom Tento parameter určuje schopnosť s akou sú od seba oddelené signály v dvoch kanáloch multiplexera.

Vzorkovací obvod - Základné parametre tohto obvodu opisujúce vlastnosti S/H obvodu sú:

- Doba oneskorenia T1 (aperture time)

- Doba registrovania T2 (acquisition time)

- Pokles napätia U

- Neistota (neurčitosť) otvorenia (jitter)

- Chyba sledovania

Voľba vzorkovacej frekvencie – Shannonova – Koteľnikovova teoréma:

Inak vzniká aliasing efekt = prekrývanie spektier

fs=1TS, fN=fS2=fH

Nyquistova frekvencia

AČ a ČA prevodníky

Prevodová charakteristika a parametre:

- Rozsah prevodníka UMAX, UMIN

- Počet bitov N

- Kvantizačný krok ΔU=UMAX−UMIN2NU

- DNLk=ΔUk−ΔUiΔUi

- INLk=UREALk−UIDEALkΔU=Uank−kΔUΔUINLk=i=0kDNLi

- Doba prevodu T

- Stabilita

Princípy ČAP

1. Spínače váhovaných signálov

2. Šírková modulácia

Princípy AČP

Vstupné signály:

- Analógový signál

- Štart konverzie

- hodiny (takt)

Výstupné signály

- Konvertované data (paralelný / sériový tvar)

- Koniec konverzie (platnosť dát)

Kvantizačný šum

UNOISERMS=ΔU12

Skutočný šum je vždy väčší => definuje sa efektívny počet bitov (ENOB)

ENOB=N−log2UNOISE SKUTOCNYUNOISE IDEALNY